## 运维概览
供水管网运维日报表
报表日期: 2026年05月29日
指标名称 | 数值 | 指标名称 | 数值 | 指标名称 | 数值
设备总数 | 50 | 在线设备 | 50 | 在线率 | 100.0%
故障设备数 | 0 | 故障率 | 0.0% | 设备完好率 | 100.0%
今日故障数 | 0 | 已解决 | 0 | 解决率 | 0.0%
平均压力 | 0.449 MPa | 平均流量 | 104.02 m³/h

## 压力统计
分区 | 平均值(MPa) | 最小值(MPa) | 最大值(MPa) | 标准差 | 数据点数 | 完好率(%)
东城区 | 0.449 | 0.298 | 0.554 | 0.095 | 17 | 70.8

## 流量统计
分区 | 平均值(m³/h) | 最小值(m³/h) | 最大值(m³/h) | 总流量(m³) | 数据点数 | 完好率(%)
东城区 | 104.02 | 69.6 | 128.66 | 442.1 | 17 | 70.8

## 故障记录
序号 | 设备ID | 设备名称 | 分区 | 故障类型 | 故障时间 | 故障值 | 阈值 | 状态 | 解决时间
今日无故障记录